Verejný obstarávateľ:  
Mesto Partizánske






Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

NA DODANIE TOVARU

postupom zadávania podlimitnej zákazky zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
S Ú Ť A Ž N É  P O D K L A D Y
Predmet zákazky: 
„Dodávka kamier vrátane riadiaceho a zálohovacieho systému“
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzuje: 

V Partizánskom, dňa 25.08.2014, upravené 10.9.2014
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. primátor mesta, v.r.
OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A.1 Pokyny pre uchádzačov
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

2. Predmet zákazky 

3. Rozdelenie predmetu zákazky 

4. Variantné riešenie 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky 

7. Zdroj finančných prostriedkov 

8. Druh zákazky 

9. Lehota viazanosti ponuky 

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami 

11. Vyžiadanie, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

Časť III.
Príprava ponuky
13. Vyhotovenie ponuky 

14. Jazyk ponuky 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

16. Zábezpeka ponuky 

17. Obsah ponuky 

18. Náklady na ponuku 

Časť IV.
Predkladanie ponúk
19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

20. Predloženie ponuky 

21. Označenie obálky ponuky 

22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

24. Elektronická aukcia 

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
25. Otváranie obálok s ponukami 

26. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov a vyhodnotenie ponúk 

27. Vysvetľovanie ponúk 
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

Časť VII.
Prijatie ponuky
29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

30. Uzavretie zmluvy 

31. Doplňujúce informácie 

A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
B.1 Opis predmetu zákazky 
B.2 Spôsob určenia ceny 
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 
A.1 Pokyny pre uchádzačov 
Časť I.

Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Partizánske 

Adresa verejného obstarávateľa: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske 

IČO: 00310905 

kontaktná osoba: Ing. Marta Švecová 

Tel. č.: +421385363099 

E-mail: marta.svecova@partizanske.sk 

Internetová stránka: www.partizanske.sk 

2. Predmet zákazky 
2.1. „Dodávka kamier vrátane riadiaceho a zálohovacieho systému“ 
2.2. Stručný opis zákazky: 
Mesto Partizánske má záujem rozšíriť kamerový systém pre Mestskú políciu v Partizánskom o 16 ks nových kamier a výmenu 4 ks analógových kamier. Predmetom zákazky je:

· Dodávka 20 ks kamier

· Inštalácia kamier na jednotlivé body (elektrické a dátové pripojenie mesto zabezpečí)

· Sprevádzkovanie kamier do centrálneho riadiaceho pultu

· Inštalácia centrálneho riadiaceho pultu vrátane servera, monitoru a systému nahrávania
· Zaškolenie obsluhy, dodávka požadovaných dokumentov
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenie určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky avšak minimálne  rovnakej alebo vyššej kvality. 
Celková hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota (bez DPH): menej ako 66 600,00 € bez DPH na celú zákazku. 

2.3. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií: 

 „Dodávka kamier vrátane riadiaceho a zálohovacieho systému“

51312000-2 Inštalácia televíznych zariadení
35125300-2 Bezpečnostné kamery

2.4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.  
3. Rozdelenie predmetu zákazky 
3.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4. Variantné riešenie 
4.1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.Za variantné riešenie sa nepovažuje použitie ekvivalentného výrobku alebo ekvivalentného technického riešenia.
4.2. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 
5.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Partizánske podľa zoznamu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. 

6. Trvanie zmluvy: 
6.1. Trvanie zmluvy : 2 mesiace od podpisu zmluvy. 
7. Zdroj finančných prostriedkov 
7.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Platba za predmet zákazky alebo za jeho časť sa bude realizovať v eurách (€), bezhotovostným platobným stykom, na základe faktúr dodávateľa tovarov a poskytnutých služieb doručených verejnému obstarávateľovi. Platby za dodaný tovar a poskytnutých služieb sa budú realizovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.2. Na tento predmet zákazky je stanovená predpokladaná hodnota zákazky, vyjadriteľná číselne 66 600,00 EUR bez DPH. 

7.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu o dodávke tovarov a služieb so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená na základe analýzy predmetu zákazky, prieskumu trhu a celkových skutočných nákladov rovnakých alebo porovnateľných tovarov v relevantnom čase. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

8. Druh zákazky 
8.1. Druh zákazky: Zákazka sa považuje za zákazku na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.2. Predmet podlimitnej zákazky sa zadáva postupom verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) pre neobmedzený počet záujemcov zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa a zaslaním výzvy najmenej trom vybraným záujemcom.
8.3. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejnej súťaže Zmluvu o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní. 

8.4. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zadávanej zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu. 
9. Lehota viazanosti ponuky 
9.1. Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2014. 
9.2. V prípade, že budú začaté revízne postupy pred uzavretím zmluvy, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

9.3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2. 

9.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a za podmienok podľa § 46 zákona, resp. neprijať ani jednu ponuku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov, ktoré sú v súlade s § 10a zákona o verejnom obstarávaní. 

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami 
10.1. Komunikácia sa uskutočňuje v pracovnom čase verejného obstarávateľa (ods. 30.1 týchto súťažných podkladov) spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty na ich predloženie. 

10.2. Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. 

10.3. Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvale zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť (podaných a doručených faxom alebo telefonicky a ich kombináciou), záujemca alebo uchádzač doručí takéto údaje aj v písomnej forme poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1 tejto časti súťažných podkladov, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na rovnakú adresu podľa bodu 1.1 tejto časti súťažných podkladov, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov faxom, telefonicky alebo ich kombináciou, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt, inak sa na ne nebude prihliadať. 

10.4. Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom alebo uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť (podaných faxom, telefonicky alebo ich kombináciou) a údajom vyhotoveným a doručeným záujemcom alebo uchádzačom v písomnej forme podľa bodu 10.3 tejto časti súťažných podkladov rozhoduje o ich pravosti písomná forma. 
10.5. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.
11. Vyžiadanie, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
11.1. Súťažné podklady si môže vyžiadať každý záujemca, ktorého predmet podnikania súvisí s predmetom zadávanej zákazky, na základe Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov zaslaných na adresu uvedenú v bode 1 od zodpovedných osôb verejného obstarávateľa uvedených v bode 1 zverejneného Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania najneskôr do 16. 09. 2014 do 10,00 hod.. 

11.2. V prípade nejasností alebo potrebe objasniť a vysvetliť súťažné podklady, podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní alebo inú sprievodnú dokumentáciu môže ktorýkoľvek z uchádzačov alebo záujemcov podľa bodu 10 tejto časti súťažných podkladov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby: Ing. Marta Švecová, Tel.: +421385363099,  E-mail: marta.svecova@partizanske.sk, na adrese: Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4,958 01 Partizánske. 
11.3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 11.1. tejto časti súťažných podkladov sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená v písomnej forme najneskôr do 09.09.2014 do 10,00 hod., pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená do podateľne verejného obstarávateľa .

11.4. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 10 a 11.2, sa preukázateľne oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady do 6 dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie. 

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutnosť zúčastniť sa obhliadky miesta dodania predmetu zákazky. Termín obhliadky je určený na 08.09.2014 o 13:00 hod. a je potrebné sa na ňu vopred písomne, prípadne telefonicky zahlásiť u kontaktnej osoby: Ing. Milan Kráľ, Tel: +421385363045,  E-mail: milan.kral@partizanske.sk, na adrese: Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske.
Časť III.

Príprava ponuky
13. Vyhotovenie ponuky 
13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a tiež v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte .pdf obsahujúcej všetky dokumenty tvoriace ponuku, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. CD nosič bude priložený v časti ponuky „Kritériá“ označený názvom „Dodávka kamier“ s obsahom kompletnej ponuky uchádzača. Pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Elektronická kópia na CD nosiči bude po uzatvorení zmluvy alebo po ukončení súťaže z akéhokoľvek dôvodu v súlade s § 9 ods. 7 zaslaná na Úrad pre verejné obstarávanie. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, je uchádzač povinný zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnom dokumente v elektronickej podobe resp. zabezpečiť pre osobu podľa § 7 súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. Uchádzač upozorní na dokumenty, ktoré podľa neho obsahujú obchodné tajomstvo.
13.2. Rozdelenie ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ (obsah ponuky): 

13.2.1 Ponuka na predmet zákazky musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú názvom príslušnej časti predmetu zákazky a slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú názvom príslušnej časti predmetu zákazky a slovom „Ostatné“. 

13.2.3 Názov predmetu zákazky je uvedený v bode 3.1. 

13.3. Ponuka predložená uchádzačom v listinnej forme označenej slovom „Kritériá“ musí obsahovať tieto doklady: 

13.3.1 Návrh na plnenie kritérií podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. 

13.3.2 CD/DVD nosič označený názvom príslušného predmetu zákazku, uvedenom v bode 3.1 s obsahom kompletnej ponuky uchádzača. 

13.4. Ponuka predložená uchádzačom v listinnej forme označenej slovom „Ostatné“ musí obsahovať doklady podľa bodu 17.

13.5. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve, prostredníctvom ktorého bolo verejné obstarávanie zadávanej zákazky vyhlásené alebo v týchto súťažných podkladoch požadované, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

13.6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania zadávanej zákazky ponuku uchádzača, ktorá bola predložená v rozpore s bodmi 13.1. a 13.2. tejto časti súťažných podkladov. 

14. Jazyk ponuky 
14.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty požadované pri zadávanej zákazke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). 

14.2. Doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). 
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
15.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v EUR. 

15.2. Cena za zadávanú zákazku musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

15.3. Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého cenníka uvedie navrhovanú jednotkovú zmluvnú cenu za každú jednotlivú položku príslušnej časti predmetu zákazky. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčinov jednotkových cien a celkového počtu daných položiek, uvedených v zozname položiek v zmysle časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny, podľa príslušnej časti zákazky. Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,000 EUR. Uchádzači uvedú svoje jednotkové ceny zaokrúhlené na maximálne 3 desatinné miesta. 

15.4. Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek, uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. 

15.5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : 

15.5.1. navrhovaná zmluvná cena za celú zákazku bez DPH, 

15.5.2. navrhovaná zmluvná cena za celú zákazku vrátane DPH. 

15.6. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 

16. Zábezpeka ponuky 
16.1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
17. Obsah ponuky 
17.1 Ponuka musí obsahovať: 
17.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov, 
17.1.2 hneď za titulným listom, obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany, 

17.1.3 identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena skupiny) na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy a kontaktnej osoby poverenej za elektronickú aukciu s jej telefónnym číslom a elektronickou adresou (môže to byť jedna osoba), 

17.1.4 doklady a dokumenty podľa časti A.2 - „Podmienky účasti uchádzačov“, 

17.1.5 čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, iba v prípade, v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právny vzťah v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
17.1.6 plnú moc pre jedného z členov skupiny (iba ak platí bod 17.1.5 - podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. 

17.1.7 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, o pravdivosti a úplnosti všetkých  dokladov a údajov uvedených v ponuke, že za úhradu poskytne verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, že nie je subdodávateľom iného uchádzača alebo skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku (§ 39 ods. 5 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov) a uvedie údaje o predpokladaných subdodávkach. Uchádzač musí byť schopný zrealizovať celý predmet zákazky svojimi kapacitami, resp. v subdodávkach, túto skutočnosť uvedie v ponuke a uvedie navrhovaných subdodávateľov /uviesť meno subdodávateľov/ a predmety subdodávok /časti predmetu zákazky. Tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy. Vyhlásenie bude podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

17.1.8 návrh zmlúv v jednom vyhotovení prislúchajúci predmetu zákazky,  doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

17.2 Ak nebudú doklady a dokumenty podľa bodov 17.1.1 až 17.1.8 súčasťou ponuky, bude táto ponuka z verejného obstarávania zadávanej zákazky vylúčená. 

18 Náklady na ponuku 
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania zadávanej zákazky. 

18.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a ani po jej uplynutí stanovenej v bode 9 uchádzačom nevracajú. Všetky ponuky zostávajú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania zadávanej zákazky. 

Časť IV.
Predkladanie ponúk
19 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 
19.1 Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady alebo, ktorému ich verejný obstarávateľ poskytol. 

19.2 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky subdodávateľom iného uchádzača alebo členom skupiny, ktorá predkladá ponuku a rovnako nemôže byť ani členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady iného uchádzača v tom istom postupe zadávania podlimitnej zákazky. 

19.3 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne. 

19.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania zadávanej zákazky ponuku uchádzača, ktorá bola predložená v rozpore s bodmi 19.1 a 19.2 tejto časti súťažných podkladov. 

20 Predloženie ponuky 
20.1 Uchádzač predloží ponuku v listinnej a elektronickej podobe na CD nosiči v samostatnom uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

20.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 20.1, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 
20.3 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú „Ostatné“. Ponuka v elektronickej podobe na CD nosiči bude súčasťou časti ponuky s označením „Kritéria“. 

21 Označenie obálky ponuky 
21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a označený požadovanými údajmi podľa bodu 21.2. 

21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

21.2.1 adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22.1 a vo výzve, 

21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

21.2.3 označenie "podlimitná zákazka - neotvárať", 
21.2.4 označenie heslom zadávanej podlimitnej zákazky: „DODÁVKA KAMIER“. 
22 Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
22.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 

Názov: 

Mestský úrad Partizánske 
Sídlo: 

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske 
Podateľňa 

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 24.9.2014 o 10,00 hod. 

22.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 a vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

23 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. 

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe žiadosti uchádzača, a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu podľa bodu 22.1. 

24 Elektronická aukcia
24.1 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami prostredníctvom administrátora súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky , na predloženie nových jednotkových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) budú v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe uchádzača určenej v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému obstarávateľovi na vedomie najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie. 

24.2 Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej adrese http://partizanske.ebit.sk, na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene. 

Kontakt na administrátora e-aukcie: e-mail: office@zetagroup.net  , mobil: +421915839934. 
24.3 Po sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ prostredníctvom administrátora a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve. 

24.4 Elektronická aukcia je jednokolová a súťažné kolo (aukčné kolo) elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. E-aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom. Na začiatku súťažného kola sa každému z uchádzačov zobrazia jeho ponúknuté ceny aj s aktuálnym poradím jeho ponuky a súčasne budú zobrazené najnižšia celková cena v € s DPH uchádzača s najlepšou ponukou bez jeho identifikácie. 

24.5 Každý uchádzač v e-aukcii môže počas súťažného kola opakovane znižovať svoju ponukovú cenu, pričom bude stanovený min. krok zmeny ceny 0,1% a max. krok zmeny ceny 10% z aktuálne najlepšej ponuky uchádzača. Súťažné kolo začne v stanovenom čase oznámenom vo Výzve a skončí uplynutím časového limitu 30 min., ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží v riadnom čase (v lehote do 2 minút pred koncom aukcie) novú aktuálne najlepšiu ponuku. V prípade zníženia aktuálne najlepšej ponuky v posledných 2 minútach e-aukcie sa na základe nastavenia automatického predlžovania súťažné kolo predlží o ďalších 30 sekúnd. 

24.6 V priebehu súťažného kola elektronickej aukcie budú všetkým zaradeným uchádzačom zverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky, alebo kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači. 

24.7 Systém zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, resp. prihodenia, pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh výberového konania elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený. 

24.8 Po ukončení súťažného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty, ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Výsledkom elektronickej aukcie je určenie poradia uchádzačov podľa ponúknutých cien vzostupne od najnižšej po najvyššiu. Úspešným uchádzačom sa stáva ten uchádzač, ktorý ponúkol v elektronickej aukcii najnižšiu cenu v € vrátane DPH. 
Minimálne technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: 

· Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. 

· Internetový prehliadač s podporou SSL certifikátu

· Spustenú podporu Javascriptu

· Nastavte si Váš prehliadač na optimálne prehliadanie, Nástroje > Možnosti siete internet > Nastavenie > Nastavte pri každej návšteve webovej stránky (prevádzkovateľ žiadnym spôsobom neručí za zlé technické vybavenie, alebo zlé nastavenie prehliadačov v dôsledku ktorého účastník nevidí zmeny cien, účastník musí zabezpečiť technické zabezpečenie svojím zariadením a nastaviť ho tak aby tieto zmeny boli dynamicky zobrazovane)

Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. 

Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona. 

Ukončenie e-aukcie
· E-aukcia sa riadi časom uvedeným v systéme.

· Systém ukončí e-aukciu, ak nedôjde k žiadnej zmene kritéria.

· Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že systém garantuje registráciu zmeny ponuky do 15 sekúnd pred uplynutím poslednej ponuky.

· Ponuku možno predložiť aj po tomto čase, ale na riziko uchádzača, že z technických dôvodov nezavinených systémom nebude registrovaná.

· E-aukcia sa vyhodnocuje automaticky bez zásahu verejného obstarávateľa. Uchádzač, ktorý sa zúčastnil e-aukcie, bude o výsledku informovaný ihneď po kontrole vstupných údajov najneskôr však do 60 minút po ukončení. Uchádzač nájde vyhodnotenie v časti archív na stránke www.partizanske.ebit.sk  alebo stránke určenej obstarávateľom.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
25 Otváranie obálok s ponukami 
25.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 24.9.2014 o 13:00 hod. na adrese Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske prízemie, „Malá zasadačka“ Mestského úradu v Partizánskom v súlade s ustanoveniami § 41. Na tomto otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky označená ako "Ostatné". Otváranie tejto časti ponúk je neverejné bez účasti uchádzačov. 
Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
25.2 Verejný obstarávateľ k dosiahnutiu najvýhodnejšej ceny použije elektronickú aukciu a uplatní postup podľa § 43 zákona. 

25.3 Na základe § 43 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné, t.j. komisia otvára obálky na určenom mieste a v stanovenom čase bez účasti uchádzača a ani zápisnica z otvárania ponúk nebude uchádzačom zasielaná. 
26 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov a vyhodnotenie ponúk 
26.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia: 

26.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní a 

26.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa: 

- ekonomického a finančného postavenia podľa § 27 

- technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti : 

26.2.1 podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, 

26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne, 

26.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne. 

26.3 Ak uchádzač predloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, z ktorých nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bude v zmysle § 33 ods.4 požiadaný o doplnenie resp. vysvetlenie svojej ponuky. 
26.4 Ponuky predmetu zákazky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú v súlade s § 43 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola podlimitná zákazka vyhlásená a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov - A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 
26.5 Po vyhodnotení ponúk budú všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky účasti, vyzvaní elektronickými prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii podľa § 43 ods. 7, v ktorej v rámci opakujúceho sa procesu môžu uchádzači upravovať ceny vo svojich ponukách smerom nadol. 

27 Vysvetľovanie ponúk 
27.1 Komisia môže požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a v počítaní. 

27.2 Komisia požiada uchádzača o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka obsahovať neobvykle nízku cenu. Vysvetľovanie sa bude týkať tých častí ceny, ktoré sa považujú za rozhodujúce vo vzťahu k celkovej cene. 

27.3 V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním služby, prípadne súvisiacich tovarov, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

27.4 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
27.4.1 ak komisia neuzná odôvodnenie návrhu ceny za dostatočné, alebo 

27.4.2 ak uchádzač neodôvodní návrh ceny v primeranej lehote určenej komisiou odo dňa doručenia žiadosti, alebo 

27.4.3 ak uchádzač písomne nevysvetlí predloženú ponuku v primeranej lehote určenej komisiou odo dňa doručenia žiadosti, 

27.4.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky. 

27.5 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
28 Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
28.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám. 

28.8 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.) 

28.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 

Časť VII.
Prijatie ponuky
29 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
29.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 26, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk. 

29.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma. 

29.3 Ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že neuspeli. V tomto oznámení uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača. 

30 Uzavretie zmluvy 
30.1 S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude podľa §45 zákona o verejnom obstarávaní uzavretá zmluva najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1. 

30.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 

31 Ďalšie informácie 
31.1 Pracovný čas obstarávateľa je v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

31.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu na poskytnutie služby s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

31.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v prípade, že úspešný uchádzač z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu. 

A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní zadávanej zákazky: 
1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní týkajúcu sa osobného postavenia, ktorú preukáže predložením dokladov ku dňu predkladania ponúk stanovenom v bode 22.2: 
1.1.1 doklad o oprávnení podnikať, potvrdenie príslušného orgánu alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla; v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodávanie požadovanej služby: 

1.1.2 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri), 

1.1.3 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 

1.1.4 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Uchádzač predloží licenciu na technickú službu, ktorú vydáva krajské riaditeľstvo PZ SR v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. ZÁKON z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
1.2 výpis z registra trestov o tom, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, o tom, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

1.3 potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,. 

1.4 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

1.5 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

1.6 ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 až 1.5 alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením platných v krajine sídla, ak uchádzač má sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 

1.7 čestným vyhlásením, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods.1 písm. h)  bod 1 až bod 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.8 čestným vyhlásením, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
1.9 čestným vyhlásením, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.10 v prípade, ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 – 1.9. predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods.1, 

1.11 uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 , resp. ods. 4,5 alebo § 128 ods. 1 podľa zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. 
2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného alebo ekonomického postavenia. 
2.1 vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. V predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že: záujemca nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár, bežný účet záujemcu nie je predmetom exekúcie. Zároveň záujemca predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky.  
2.2 potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon 
2.3 súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch alebo údaje z nich alebo 

2.4 prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky. Záujemca predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné. Súčasťou predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona 563/2009 Z.z.. o  správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla záujemcu. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti – ekonomické a finančné postavenie spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti – ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať minimálny celkový obrat za obdobie posledných troch hospodárskych rokov v hodnote 200 000 EUR spolu s DPH. Ak prevádzkovanie činnosti záujemcu je kratšie ako tri roky, tak prehľad o dosiahnutom obrate za dobu prevádzkovania podnikateľskej činnosti musí byť v minimálnej alikvotnej hodnote 55 000 Eur s DPH / rok v pomere k trvaniu podnikateľskej aktivity.  

3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje odbornú a technickú spôsobilosť na dodanie tovaru: 
3.1 zoznam uskutočnenia minimálne troch zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, t.j. 2011, 2012, 2013 s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien poskytnutých služieb. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia. V prípade odberateľa – inej osoby ako verejný obstarávateľ – dôkaz o plnení potvrdí osoba oprávnená konať v danej veci za toho odberateľa, ak to nie je možné záujemca predloží vyhlásenie o úspešnom dodaní. Požadované dôkazy predloží záujemca na samostatných listoch za každú poskytnutú službu uvedenú v zozname. 

3.2 údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za dodanie predmetu zákazky. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti – technickú a odbornú spôsobilosť spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti – technickej a odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
K bodu 1. záujemca preukáže zoznamom uskutočnenie minimálne 3 zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v období rokov  2011, 2012, 2013 pričom aspoň jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 50 000 EUR bez DPH. 
K bodu 2. Záujemca za každého jedného zamestnanca predloží overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 
Poznámka: Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť doklady a informácie v zmysle bodov 1 až 3 časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov, doklady, dokumenty a požiadavky podľa bodov 13, 17 a 19 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo predloženia neplatných dokladov bude zo zadávanej podlimitnej zákazky vylúčený.  
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. V čestnom vyhlásení uchádzač vymenuje  všetky doklady, ktorými bude preukazovať splnenie podmienok účasti, uvedie aj platnosť dokladov a tiež uvedie aké informácie budú uvedené dokumenty obsahovať /požadované údaje/, aby bolo možné posúdiť splnenie danej podmienky. To znamená, že uchádzač v čestnom vyhlásení uvedie napr. „splnenie podmienky podľa § ...... preukážem predložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov s platnosťou do..../uviesť termín platnosti/, predložím referencie od týchto odberateľov /meno, názov a finančný objem/ - zoznam referencií s požadovanými údajmi musí byť súčasťou čestného vyhlásenia, predložím osvedčenie vedúceho ..../uviesť meno/ atď.“ V čestnom vyhlásení uchádzač súčasne uvedie, že v prípade úspešnosti jeho ponuky podľa § 44 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní predloží všetky doklady na splnenie podmienok účasti, ktoré uvádza v čestnom vyhlásení a preukáže nimi splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania ponúk. Ak čestné vyhlásenie nebude obsahovať údaje požadované verejným obstarávateľom  - nebudú vymenované konkrétne doklady v zmysle vyššie uvedeného, komisia vyhodnotí ponuku ako nespĺňajúcu požiadavky verejného obstarávateľa.
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk zadávanej podlimitnej zákazky na dodanie tovarov je najnižšia cena s DPH – v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní. 
	Názov kritéria 
	Max. počet bodov 

	Najnižšia cena 
[maximálna bodová hodnota je pre najnižšiu cenu v € s DPH, pri ostatných ponukách sa bodová hodnota určí úmerou ako podiel najnižšej navrhovanej ceny z ponúk a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 
	100 


Formulár – plnenie kritérií na hodnotenie ponúk – uchádzač predloží vyplnený formulár v ponuke, ktorého prílohou bude aj nacenený rozpočet (výkaz-výmer).
VZOR VYHLÁSENIA, KTORÉ BUDE ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK

Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk 
Meno uchádzača, adresa 

uchádzač uvedie hodnotu plnenia kritéria, ktoré bude zverejnené podľa §41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na otváraní ponúk. 
	„Dodávka kamier vrátane riadiaceho a zálohovacieho systému“

	Kritérium: Najnižšia cena 


	
	Cena v Eur

	Kamera otočná IP PTZ 2 Mpx, 1920x1080, zoom 24/36, náklon 2-90, 14 ks, cena v EURO bez DPH: 
	

	Kamera statická IP 3 Mpx, 2 ks, cena v EURO bez DPH:
	

	Kamera náhrada za existujúce, otočná IP PTZ 2 Mpx, 4 ks, cena v EURO bez DPH: 
	

	Prevodník na optiku, 14 ks, cena v EURO bez DPH:
	

	Konzola kamerová s uchytením na budovu, spolu s transformátorom, 9 ks, cena v EURO bez DPH: 
	

	Konzola kamerová na stĺp vrátane objímok, spolu s transformátorom, 11 ks, cena v EURO bez DPH: 
	

	Montážne práce, 20 ks, cena v EURO bez DPH:
	

	Doplňujúce montážne práce, cena v EURO bez DPH: 
	

	Prepäťová ochrana 230 VAC, 14 ks, cena v EURO bez DPH: 
	

	Prepäťová ochrana Ehternet 100 Mbps, 6 ks, cena v EURO bez DPH: 
	

	Plechová krabica pre montáž na stĺp 100-340 mm, 20 ks, cena v EURO bez DPH:
	

	Switch min. 1GB, cena v EURO bez DPH:
	

	Spustenie, zaškolenie, nastavenie systému, cena v EURO bez DPH:
	

	Profylaktická kontrola 1 kamery (1xročne v cene diela počas záručnej doby), 20 ks, cena v EURO bez DPH:
	

	Zabezpečenie, použitie plošiny, zariadenie staveniska, 20 ks, cena v EURO bez DPH:
	

	Obslužné PC, HDD 2TB, vrátane inštalácie softwarového vybavenia, cena v EURO bez DPH: 

	

	Ovládací pult s dotykovou obrazovkou a 3D sieťovým joystickom pre 20 ks kamier, cena v EURO bez DPH: 
	

	Dátové úložisko 20 TB, cena v EURO bez DPH: 
	

	Software – ovládací systém pre 20 kamier, cena v EURO bez DPH:
	

	UPS – záložný zdroj s ochranou proti preťaženiu, skratu a prehriatiu, kapacita min. 6000 VA, komunikačné rozhranie USB,  cena v EURO bez DPH:
	

	Ostatné, inde nešpecifikované položky, cena v EURO bez DPH:
	

	SPOLU CENA BEZ DPH
	

	Suma DPH:
	

	SPOLU CENA vrátane DPH:

	

	

	Cena licencie na rozšírenie software – špecifikovať počet a cenu:




Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky. 
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená.

Som / nie som     platcom DPHX 

X – nehodiace sa škrtnúť
Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 

......................................................... 

podpis 

odtlačok pečiatky uchádzača 



(meno, priezvisko, funkcia 

štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Dodávka kamier vrátane riadiaceho a zálohovacieho systému

· Predmetom obstarávania je dodávka kamier podľa špecifikácie kamier pre jednotlivé miesta. Ide o 18 ks IP PTZ kamier otočných a 2 ks statické. 11 kamier bude inštalovaných na stĺpoch verejného osvetlenia, zvyšné kamery budú inštalované na budovách. Mesto zabezpečí vytvorenie súkromnej virtuálnej siete prostredníctvom optického kábla, ktorá bude prenášať signál do centrály v budove MsP na Nám. SNP.

· Inštalácia kamier, v niektorých miestach vrátane pripojenia k elektrickej sieti a zabezpečenia revíznych správ. Pri inštalácii je potrebné odrušiť snímanie súkromných priestorov. Konkrétne miesta inštalácie budú predmetom osobnej obhliadky, uchádzač si sám pripraví inžiniersku činnosť – navrhne spôsob uchytenia jednotlivých kamier vrátane potrebných doplnkov (typ konzoly, krabica na prepäťovú ochranu a pod.), aby sa dosiahol účel snímania určených verejným obstarávateľom.
· Zoznam miest a spôsobu inštalácie sa nachádza v prílohe.

	Pripojenie kamier POE č. 10,11,12,13,14,16
	6 ks

	Uchytenie na stĺpe VO č. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14
	11 ks

	Uchytenie na budove č. 1,2,12,15,16
	5 ks

	Nám. SNP - na budove
	4 ks


· Dodávka hardware pre prevádzku systému a archiváciu v zmysle požiadaviek legislatívy – obslužné PC a dátové úložisko NVR.
· Dodávka softwaru pre obsluhu kamier – požiadavka na software je, aby bol užívateľsky priateľský a aby sa dal rozširovať, pričom uchádzač v ponuke uvedenie aj orientačnú cenu rozšírenia systému. 
· Pri inštalácii je potrebné odrušiť snímanie súkromných priestorov.

· Sprevádzkovanie prenosu obrazu a ovládania kamier v centrále systému, nastavenie automatických procesov.

· Dodávateľ je povinný zaškoliť obsluhu kamerového systému a byť nápomocný pri riešení nezrovnalostí a problémov promptne pri požiadaní obstarávateľa.
· Záručná doba – min. 24 mesiacov. 
· Rýchlosť servisného zásahu počas záručnej doby: najneskôr do 5 hodín, ak bude porucha nahlásená do 14.00 hod., najneskôr do 24 hod. ak bude porucha nahlásená po 14.00 hod.. Zároveň je dodávateľ povinný disponovať náhradnou kamerou v prípade nevyhnutnosti výmeny. 

· Termín dodávky najneskôr do 8 týždňov od podpisu zmluvy.
Minimálne parametre požadovaných komponentov: 
	Parametre IP Kamery PTZ (Otočná)  (14ks) + náhrada existujúcej (4ks): 

Automatická otočná (Pan Tilt Zoom) Vonkajšia IP IR Speed Dome kamera, 
2 Mpix 1/3" CMOS čip s progresívnym skenovaním, prisvietenie inteligentné IR LED, mechanický IR filter, 3D DNR, kompresia H.264, 25 sn/s v plnom rozlíšení, Dual Streem, nastaviteľný dátový tok, záznam na SD kartu, detekcia pohybu,  10/100 Ethernet, horizontálne otočenie 360° rýchlosť 0,1°až160°/s, vertikálny rozsah -2°až +90° - pohľad nad horizont, 256 presetov, 8x sekvencie, 4 obchôdzky, AC24V/3A, , Pelco-D, Pelco-P, funkcia auto flip, 7x alarm vstup, 2x alarm výstup, prac teplota -30° až +65°C, 20x optický zoom, 7x poplachový vstup/2x výstup , Napájanie 24VAC, IP66  Podpora ONVIF, PSIA, CGI. Rozlíšenie 2MPx - 1920x1980 bodov, snímkovanie 25sn/s, Citlivosť farba 0,05lux/F1.6, ČB 0,005lux/F1.6, 0 lux pri zapnutých IR LED dosvit 100m, 20x optický zoom, objektív 4,7-94mm.


	Parametre statickej IP kamery (2ks): 
Vonkajšia kompaktná kamera s IR prisvietením, 1/3" Progressive scan CMOS, kompresia H.264, 3 MPx rozlíšenie 2048x1536 12,5sn/s, 1920x1080 25sn/s, ICR - mechanický IR filter , Digital WDR, 3D-DNR, elektronický PTZ, dual streem, nastaviteľny dátový tok 32K - 16Mbp, 10/100 Ethernet, detekcia pohybu, 0,01 lux/F=1,2, varifokal objektív 2,7-9mm, dosah IR 25-30m, slod pre SD kartu do 32GB, DC12V/PoE, prac teplota -30° až +60°C, IP66. Kompatibilita so štandardmi ONVIF a PSIA, IR prisvietenie do 20-30 m, Krytie IP66, Napájanie 12V=/PoE.
Parametre konzoly kamerovej – použitie závisí od konkrétneho miesta inštalácie: 
· konzola na stenu 347x100x192 mm, pre vonkajšie PTZ (Speed dome) kamery 5"  a IR  HikVision - typové rady: DS2AF151x, DS2DF151x, DS2AE51xx, DS2AE7xx, DS2AF17xx, DS2DF17xx, DS2DF72xx
· konzola na stenu + adaptér na roh 456x170x202, pre vonkajšie PTZ (Speed dome) kamery 5"  a IR  HikVision - typové rady: DS2AF151x, DS2DF151x, DS2AE51xx, DS2AE7xx, DS2AF17xx, DS2DF17xx, DS2DF72xx
· konzola na stenu + adaptér na stĺp 393x120x202, pre vonkajšie PTZ (Speed dome) kamery 5"  a IR  HikVision - typové rady: DS2AF151x, DS2DF151x, DS2AE51xx, DS2AE7xx, DS2AF17xx, DS2DF17xx, DS2DF72xx
· konzola na stenu mensia ako DS1614ZJ  - 183x141x192mm, pre vonkajšie PTZ (Speed dome) kamery 5"  a IR  HikVision - typové rady: DS2AF151x, DS2DF151x, DS2AE51xx, DS2AE7xx, DS2AF17xx, DS2DF17xx, DS2DF72xx
· konzola na stenu so skrinkou na zdroj a príslušenstvo, 209x310x399mm, pre vonkajšie PTZ (Speed dome) kamery 5"  a IR  HikVision - typové rady: DS2AF151x, DS2DF151x, DS2AE51xx, DS2AE7xx, DS2AF17xx,

Obslužné PC min. parametre:
· Motherboard-Socket 1155 (chipset Intel), CPU-Intel quad core (3GHz), RAM-4GB 1600MHz DDR3,

· VGA-ATi Radeon (4 video výstupy), OS windows 7 64-Bit, Skrinka Midi tower, Zdroj 500W, DVD-RW, 

· Klávesnica, Myš, 2TB HDD;
Ovládací pult pre 20 ks kamier:

· Profesionálna sieťová klávesnica s dotykovou obrazovkou pre ovládanie kamier a súčasne aj  NVR, možnosť ovládať až 256 zariadení, multiúrovňový manažment, príjem a zobrazenie informácií z NVR (alarmové stavy, ...),  4 alarmové výstupy, -10°až +50°C, 5VDC/6A,  kanál HD1080p video dekódovanie, 1x USB2.0 na zálohovanie obrazu, 6W, 360x190x55 mm, 3D sieťový joystick na ovládanie PTZ, ovládanie aj myšou 
Dátové úložisko 20 TB (NVR):

· NVR pre záznam až 5MPx IP kamier, H.264, Dual stream, HDMI, VGA, BNC výstup, 3xUSB, RS485, RS232, 2x1GB sieť, jednoduchý prístup k HDD sklopením predného panelu, alarm vstupy/výstupy 16/4, 2U skrinka
· Real time záznam: 64x IP 4CIF, 32x IP HD720p, 16x IP HD1080/UXGA, 8x IP 3MPx/5MPx alebo not real time záznam: 64x IP (HD720p/HD1080p/UXGA/3MPx/5MPx), vstupná šírka pásma 200Mbps, 2x 1GB sieť, synchronizované prehrávanie až 16 kanálov IP kamier, 16x HDD SATA, V3.0 RAID 0,1,5,10, 16 alarm vstupov, 4 alarm výstupy
· Úložisko špeciálne vhodné pre archivovanie bezpečnostného záznamu. Disky majú byť navrhnuté na prácu 24 hodín a 7 dní v týždni, umožňovať spracovanie až 32 streamov v rozlíšení HD  súčasne a sú vybavené technológiou "ALL frame" ktorá zvyšuje výkon pri prehrávaní záznamu a znižuje chybovosť pri čítaní a zápisu dát.
· 5x4TB v jednom zariadení, 3,5", cache 64 MB, SATA 6 Gb/s, Rýchlosť otáčania IntelliPower, 300000 cyklov start/stop, prevádzková teplota 0-65°C, Napájanie max. 5,1 W.
Softwerové parametre: 
Software vhodný na nepretržitý monitoring kamier. Možnosť naraz monitorovať až 64 kamier v jednom alebo viacerých klientskych oknách. Ďalšie funkcie: NVR záznam, záznam pri pohybovej detekcii, vzdialené ovládanie alarmových výstupov, duplexná audiokomunikácia, prehrávanie záznamu miestne aj vzdialené, viacužívateľské funkcie nastavenia s rôznymi prioritami a oprávneniami, rozsiahly systém pamäti udalostí, monitorovanie udalostí, jednoduché zakladanie máp a pôdorysov s umiestnením jednotlivých kamier, správa viacerých monitorov na jednom PC a mnoho ďalších funkcií.


Záložný zdroj pre zálohu el. napájania záznamovej jednotky: 
Záložný zdroj s ochranou proti preťaženiu, skratu a prehriatiu. Nominálne vstupné napätie 220/230/240V, kapacita minimálne 6000VA, prepäťová ochrana, alarm, automatické samotestovanie systému, rozhranie RS 232, výmena batérie za chodu UPS, SNMP Agent na kontrolu UPS a správu zariadení cez internet alebo lokálnu sieť. 
Montáž konzol komplet:

Montážny materiál pre inštaláciu otočných kamier, skrinky pre umiestnenie napájacích zdrojov, prevodníkov na optiku a iných sieťových prvkoch. Prepäťové ochrany 230 V budú inštalované všade, kde je priame pripojenie na el. prúd, prepäťová ochrana Ethernet bude inštalovaná na všetkých kamerách. Pre inštaláciu konzol vo výške je potrebná montážna plošina
Spustenie, zaškolenie, nastavenie systému:

Zaškolená bude jedna zodpovedná osoba a jednorazovo adekvátny počet operátorov. Systém bude nastavený s prihliadnutím na jednoduchosť obsluhy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah realizovaných prác v prípade:

· ak cena úspešného uchádzača resp. uchádzača, s ktorým bude uzatvorená zmluva, presiahne výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
· ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola verejná súťaž vyhlásená  a nebolo možné ich predvídať. 
B.2 Spôsob určenia ceny

1. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný. 

2. Obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za dodávaný tovar podľa §3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v EURO (€). 

3. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EURO. 

4. Cena musí byt’ uvedená v členení: cena bez DPH, sadzba DPH (%), výška DPH, cena s DPH celkom. 

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

6. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: viď Formulár – plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, ktorý sa nachádza v časti A3. 

7. Zmena výslednej ponukovej ceny nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. 

	 
	Položka
	Počet
	Cena/jedn.
	Spolu bez DPH

	1.
	Obslužné PC 2TB HDD vrátane inštalácie softwarového vybavenia
	1
	 
	 

	2.
	Software - ovládací systém pre 20 kamier
	20
	 
	 

	3.
	Dátové úložisko 20 TB
	1
	 
	 

	4.
	Ovládací pult s dotykovou obrazovkou a 3 D sieťový Joystick
	1
	 
	 

	5.
	UPS - záložný zdroj s ochranou proti preťaženiu, skratu a prehriatiu, kapacita min. 6000 VA, rozhranie USB
	1
	 
	 

	6.
	Kamera otočná IP PTZ 2 Mpix, 1920x1080, 20x opt. Zoom, náklon 2-90, 
	14
	 
	 

	7.
	Kamera statická IP 3MPix
	2
	 
	 

	8.
	Kamera náhrada exist. - otočná IP PTZ 2 Mpix
	4
	 
	 

	9.
	Prevodník na optiku
	14
	 
	 

	10.
	Konzola kamerová na stĺp vrátane objímok, spolu s transformátorom 230 VAC
	11
	 
	 

	11.
	Konzola kamerová s uchytením na budovu,  spolu s transformátorom 230 VAC
	9
	 
	 

	12.
	Montáž kamier
	20
	 
	 

	13.
	Prepäťová ochrana napájanie 230 VAC
	14
	 
	 

	14.
	Prepäťová ochrana Ethernet 100 Mbps
	6
	 
	 

	15.
	Plechová krabica pre montáž na stĺp 100-340 mm
	20
	 
	 

	16.
	Doplnkové elektromontážne práce a materiál
	1
	 
	 

	17.
	Switch 1 GB
	1
	 
	 

	18.
	Spustenie, zaškolenie, nastavenie systému
	1
	 
	 

	19.
	Profylaktická kontrola 1 kamery (1xročne v cene diela počas záručnej doby)
	20
	 
	 

	20.
	Použitie plošiny, zariadenie staveniska
	20
	 
	 

	21.
	Ostatné, inde nešpecifikované položky
	 
	 
	 

	 
	Spolu
	 
	 
	 

	 
	DPH
	 
	 
	 

	 
	Celkom
	 
	 
	 


B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Konkrétne zmluvné podmienky, ktoré budú súčasťou zmluvy 
Nižšie uvedené zmluvné podmienky (pri dodržaní ich obsahu a významu je možné iba vylepšiť v prospech verejného obstarávateľa a predmetu zákazky), budú súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie s víťazom verejnej súťaže. 
ZMLUVA O DIELO č. ........./2014
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v tejto zmluve uvedeného ako objednávateľ) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného podlimitnou zákazkou v zmysle §100 až 102 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: 
Mesto Partizánske
                      
 
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Zastúpený:  

doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD., primátorom mesta
IČO: 


00 310 905

DIČ: 


2021278028

Č. ú.: 


729192/0200 VÚB, IBAN SK27 0200 0000 0000 0072 9192
/ďalej len „objednávateľ“/

Zhotoviteľ:
Zastúpený:  


IČO: 



DIČ: 



Č. ú.: 



/ďalej len „zhotoviteľ“/

Článok II.

Predmet a účel plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo „Dodávka kamier vrátane riadiaceho a nahrávacieho systému“.
2. Špecifikácia dodávaného diela je v zmysle podmienok verejného obstarávania a ponuky zhotoviteľa, ktorá sa nachádza v prílohe č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Predmetom diela je aj profylaktický servis kamier uskutočňovaní 1x ročne počas záručnej doby.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými oprávneniami, kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
6. Predmet zákazky sa bude realizovať v závislosti od disponibilných rozpočtových zdrojov objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od realizácie predmetu zákazky v prípade nedostatočného finančného krytia, resp. upraviť rozsah realizovaných prác. Tieto zmeny rozsahu realizovaných prác budú riešené formou dodatku k zmluve.
Článok III.

Miesto a čas plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v objekte Mestskej polície v Partizánskom a na území mesta Partizánske podľa zoznamu miest inštalácie jednotlivých kamier. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať celkové dielo najneskôr do 8 týždňov od podpísania zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať do 7 dní od výzvy zhotoviteľa, ak je zhotovené bez vád a v súlade s touto zmluvou. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia. Samotné prevzatie diela objednávateľom však výslovne neznamená, že dielo nemá vady a nedorobky. 

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Celková cena diela  je ________________ bez DPH. Podrobný rozpis jednotlivých položiek sa nachádza v prílohe č. 1. 
2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú. Cenu je tiež možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH.

3. 
Cena za dielo, uvedená v bode 1. tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a prác, zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom platným ku dňu uzavretia zmluvy a platnými STN.

4. 
Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa nebudú objednávateľom uhradené.

5. 
Jednotkové ceny sú pevné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela za účelom zvýšenia

ceny.

6. 
Objednávateľ na realizáciu diela neposkytne zhotoviteľovi žiadne preddavky.

7. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané dielo až po jeho odovzdaní ako celku bez vád a nedorobkov na základe Preberacieho protokolu. 
V prípade, ak sa v preberacom konaní zistia vady, je objednávateľ oprávnený vystaviť

faktúru až po podpísaní Zápisnice o odstránení vád z preberacieho konania.
8. 
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej prílohou musí byť preberací protokol. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

9. 
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ho vrátiť na doplnenie. Zhotoviteľ je povinný daňový doklad podľa charakteru a nedostatku doplniť resp. vystaviť nový. 

10. 
Zhotoviteľ je oprávnený až do zaslania daňového dokladu so správnymi údajmi odoprieť úhradu ceny diela. 

Článok V.
Záručný servis
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek vád, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bez porušenia práv tretích osôb, dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v platných technických normách. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo nemá právne vady.

2. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba predmetu zmluvy je ______ mesiacov (min. 24 mesiacov). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy zástupcom objednávateľa na základe Preberacieho protokolu, t.j. od dátumu splnenia predmetu zmluvy.

3. Záručný servis je zhotoviteľom garantovaný nasledovne: do 5 hodín, ak bude reklamácia nahlásená do 14.00 hod., do 24 hod. ak bude reklamácia nahlásená po 14.00 hod (písomne, faxom alebo e-mailom), s výnimkou dní pracovného voľna a pracovného pokoja, v mieste uskutočnenia dodávky. Záručným servisom sa rozumie odstránenie vzniknutých porúch dodaného vybavenia, alebo jeho komponentov.

4. Záručný servis zahŕňa bezplatné odstránenie porúch technického vybavenia opravou alebo výmenou technického vybavenia.

5. Záručný servis môže byť realizovaný výmenným spôsobom, pričom chybné komponenty budú do obnovenia ich prevádzkyschopnosti nahradené komponentmi výkonnostne a funkčne

ekvivalentnými.

6. Reklamácie uplatňuje objednávateľ priamo u zhotoviteľa na adrese prevádzky:____________ , e-mailovej adrese ______________ alebo na tel. č. ____________________
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť všetky závady a poruchy nahlásené objednávateľom, pokiaľ tieto neboli spôsobené úmyselným konaním kupujúceho alebo porušením prevádzkových podmienok.

8. Záručná oprava sa prevádza bezplatne a neúčtujú sa cestovné náklady, náklady na ubytovanie servisných zamestnancov, náklady na odlučné, cestovné náhrady, príp. iné náklady nepriamo súvisiace s opravou.

9. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, inou osobou na riziko a na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ po oznámení zistených vád, vady neodstráni v lehote podľa bodu 3. tohto článku.

10. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o odstránení vady diela spolu s popisom

odstránenej vady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada diela.

Článok VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dokončením diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela v zmysle bodu 3. tohto článku

2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela min. 7 dní vopred. Objednávateľ na základe tohto oznámenia zvolá do 7 dní preberacie konanie. O preberacom konaní bude spísaný Preberací protokol, ktorý obe zmluvné strany podpíšu.

3. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi minimálne:

a) mapu so zakreslením skutočného umiestnenia kamier vrátane fotografie každej kamery
b) schémy zapojenia jednotlivých zariadení

c) návody na používanie

d) protokoly o zaškolení obsluhy
4. V prípade, ak zhotoviteľ na odovzdávacom - preberacom konaní neodovzdá objednávateľovi doklady uvedené v bode 3 tohto článku, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady budú neúplné, nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. To znamená, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela. 
5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s vadami, ak tieto vady, každá sama alebo v spojení s ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konaní, ktorých odstránenie bude dohodnuté v protokole z tohto konania, sa považujú za odstránené až podpísaním Zápisnice o odstránení vád z preberacieho konania.

6. V prípade zistenia vád diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme, ale spíše sa so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia, ako aj lehotu, v ktorej ich má zhotoviteľ odstrániť. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde až po odstránení týchto vád.

7. Zodpovedným zástupcom objednávateľa na prevzatie diela v mieste plnenia a na podpis

preberacieho protokolu pre účely tejto zmluvy je Jozef Piterka, náčelník MsP a Ing. Milan Kráľ, vedúci oddelenia URV.
Článok VII.

Sankcie za nedodržanie dohodnutých podmienok
1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy a to vo výške určenej nariadením vlády č.21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škodu, ktorú možno vymáhať samostatne.
4. Pri nedodržaní doby záručného servisu (čl. V bod 3) vzniká objednávateľovi nárok na uloženie sankcie vo výške 50 € (slovom: päťdesiat eur) za každý začatý deň omeškania.

Článok VIII.

Osobitné dojednania

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi. 

2. Objednávateľ zabezpečí technické podmienky na pripojenie kamier do virtuálnej lokálnej dátovej siete (VLAN) určenej výlučne pre kamerový systém a podmienky na pripojenie kamier k elektrickej energii (el. káblom alebo prostredníctvom POE).

3. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu súvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednávateľa alebo tretích osôb a k ohrozeniu zdravia a života osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené počas dodávky tovarov a prác vlastnou vinou a/alebo vinou subdodávateľov, ktoré vznikli objednávateľovi a/alebo tretím osobám v súvislosti s dodávkou tovarov a prác podľa tejto zmluvy alebo v ich priamom dôsledku.

4. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov, zariadení, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku (iného ako dielo), počas celej realizácie (vykonávania) diela ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, za bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj za dodržiavanie platných požiarnych predpisov a za požiarnu ochranu diela. Zhotoviteľ jej povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na diele o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zabezpečiť im ochranné pracovné pomôcky.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti, ovplyvňujúce plnenie predmetu zmluvy po stránke obsahovej, termínovej a v nadväznosti na podmienky uzatvárania dohôd o zmenách.

6. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný zabezpečiť splnenie všetkých podmienok stanovených verejnoprávnymi orgánmi, dodržiavať platné právne predpisy SR, príslušné technické normy, STN, všeobecne záväzné nariadenia mesta.
7. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať odstránenie vád vzniknutých vadným vykonávaním diela a vykonávanie diela v súlade so zmluvou. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu objednávateľom, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a zakladá nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. 
8. Pri napĺňaní predmetu a účelu tejto zmluvy si budú zmluvné strany navzájom poskytovať maximálnu súčinnosť, najmä tiež: 

a) objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi nevyhnutný prístup na svoje nehnuteľnosti, na ktorých sa má dielo vykonať

b) objednávateľ je povinný pri servisnom zásahu zabezpečiť patričnú súčinnosť.

9. Zhotoviteľ je povinný strpieť zadržanie finančných prostriedkov vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH po dobu trvania záručnej doby. Takto zadržané finančné prostriedky sa použijú v prípade, že počas záručnej doby dôjde k vadám na diele a zhotoviteľ nezabezpečí úkony vyplývajúce zo záruky na dielo. 
10. Všetky zadržiavané finančné prostriedky alebo pomerná časť z nich v prípade odstraňovania vád na diele budú/bude zhotoviteľovi vyplatené/á po skončení záručnej doby.  
11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezískania potrebného finančného krytia na strane objednávateľa v termíne do 30.04.2015, bude platnosť uzatvorenej zmluvy o dielo ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.
Článok VIII.

Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

2. Zhotoviteľ a objednávateľ vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

3. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

4. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. 

V.....................dňa 





V..................dňa.............. 

Za objednávateľa: 





Za zhotoviteľa:
Mesto Partizánske
   Súťažné podklady „Dodávka kamier vrátane riadiaceho a zálohovacieho systému“
    Strana  21 z 31

